| จาก | ผบส.กฟส.หาดใหญ่ |  | ถึง | กฟส.หาดใหญ่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เลขที่ |  |  | วันที่ |  |
| เรื่อง | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 หน้าศูนย์กระจายสินค้า (จุดที่ 2) บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอนพรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่าง กม.1244+250-กม.1245+100 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา |  |  |  |
| อ้างถึง | อ้างถึงคำร้องขยายเขตฯ เลขที่ LHAY69002507 ลว. 14 ก.ค. 69 |  |  |  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย |  | 1. แผนผังแบบเลขที่ TF09-0A3/690796 จำนวน 1 แผ่น |  |  |  |
|  |  | 2.ประมาณการ จำนวน 1 ชุด |  |  |  |

เรียน ผจก.กฟส.หาดใหญ่

ตามคำร้องขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เลขที่ LHAY69002507 ลว. 14 ก.ค. 69 ให้กับ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง หน้าศูนย์กระจายสินค้า (จุดที่ 2) บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 4    ตอนควบคุม 1401 ตอนพรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่าง กม.1244+250-กม.1245+100 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นั้น

ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสรุปได้ ดังนี้

1. รายละเอียด

1.1 สถานที่ขอใช้ไฟเป็น แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง บริเวณ หน้าศูนย์กระจายสินค้า (จุดที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอนพรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่าง กม.1244+250-กม.1245+100 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

1.2  ลูกค้ามีความประสงค์ขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ ระบบ 1 เฟส 19,000-480/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง (แบบแขวน) โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

1.3  ระบบจำหน่ายแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับไฟจากสถานีจ่ายไฟ RTP10 อยู่ห่างจากสถานีประมาณ 13 กม.

1.4  สภาพพื้นที่หน้างาน การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 3

3. วิธีดำเนินการ

กฟภ.ดำเนินการเอง

3.1 แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ ระบบ 1 เฟส 19,000-480/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันสัตว์ TR 202 ครบชุด (แบบแขวน)

3.2. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 5(100) แอมป์ ระบบ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด

4. ค่าใช้จ่าย

| 4.1. ค่าใช้จ่ายที่ คิดจากผู้ใช้ไฟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| แผนกหม้อแปลงภายใน | 150,467.83 | บาท |
| อุปกรณ์จับยึดหม้อแปลงป้องกันการโจรกรรม (Nut lock) | 3,000.00 | บาท |
| แผนกหม้อแปลงภายใน(ชุดกราวด์แรงต่ำทองแดง) | 5,708.25 | บาท |
| ค่าสมทบแรงสูง (30 ควีเอx100) | 3,000.00 | บาท |
| ค่าเชื่อมแรงสูง | 14,000.00 | -2-/ กำไรขั้นต้น ฯ บาท |
| กำไรขั้นต้น | 31,835.22 | บาท |
| รวม | 208,011.30 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 14,560.79 | บาท |
| ยอดรวมที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ | 222,572.09 | บาท |
| 4.2. ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ.ลงทุน |  |  |
| แผนกมิเตอร์ | 1,413.00 | บาท |
| รวม | 1,413.00 | บาท |

5. เงื่อนไขและการกำหนดทรัพย์สิน

5.1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากลูกค้ามีกำหนดยืนราคา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย

5.2. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินในแผนกหม้อแปลงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่จะต้องดูแลและบำรุงรักษาเองยกเว้นมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.3. ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.หาดใหญ่ เลขที่ ต.3กฟส.หญ.ผกส.720/2568 ลว. 30 ก.ค. 68 อนุมัติหลักการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน งานขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ (งบC) ที่ 90% ของค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการ

5.4. ทั้งนี้ หากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างฯ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นภายหลังอีกต่างหาก ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการได้

|  | (นายสรายุทธ จุลจินดา) |  |
| --- | --- | --- |
|  | หผ.บส.กฟส.หาดใหญ่ |  |
|  | ………./………./………. |  |
| ที่ บส.-[0382] |  |  |  |
| ผปบ.,ผบส.,ผมต.,ผคพ.,ผบร.,ผกส.หญ. |  |  |  |
| อนุมัติในหลักการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |

|  | (นายโชคชัย ชาญกล) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ผจก.กฟส.หาดใหญ่ |  |

แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 074-806124